苏建函质〔2023〕190号

关于进一步完善“苏州市建筑施工标准化

示范工地（平安工地）”创评工作的通知

各县级市（区）住建局（委）、苏州工业园区规建委，各有关单位：

为规范“苏州市建筑施工标准化示范工地（平安工地）”（原名称为“苏州市建筑施工标准化文明示范工地（平安工地）”，以下简称“市级标化工地”）创评工作，充分发挥市级标化工地的示范引领作用，全面提升我市建筑施工现场安全环保管理水平，现就有关工作要求通知如下：

一、总体要求

按照“落实目标创建、加强过程检查、严格择优推荐、专家评审考核”的工作原则，对市级标化工地的创建、考评工作实施动态管理。

二、创评流程

（一）明确目标

1.实行目标管理。市级标化工地实行目标管理，对于有创建需求并符合创建规模(附件１)的工程项目纳入创建目标库管理。未列入创建目标库的项目，不得申报市级标化工地。

2.创建目标计划

（1）2023年9月1日后，新开工的工程项目施工单位应在项目属地工程安监机构开展施工安全监督告知后1个月内，通过“苏州市建筑施工安全管理系统”（以下简称“市安管系统”）“标化工地”模块填写《苏州市建筑施工标准化示范工地创建目标计划表》（附件2）并在线提交；经项目属地住建部门审核通过后，工程项目进入创建目标库。

（2）2023年9月1日前已开工的工程项目，应在本通知印发一个月内在市安管系统完成创建目标填报。

（３）工程项目创建目标一旦确定，原则上不得更改。对于施工单位一次性中标(或一次性承接)多个同一工程项目的单体、标段,则须工程项目全部列入创建目标名单,不得以单体、单个标段独立创建。对于同一工程项目由不同施工单位施工的,若需要在后期合并申报的,须在创建目标计划时提出书面合并申请,经属地住建部门同意后报市住建局。

3.滚动报送名单

各地住建部门在每季度最后一个月的25日前，通过市安管系统导出《苏州市建筑施工标准化示范工地目标项目汇总表》（附件3，以下简称《目标项目汇总表》），加盖公章后报苏州市住建局。

（二）过程检查

1.属地日常检查。各地住建部门及其工程安监机构对列入创建目标库的工程项目，在其施工过程中每季度按照《苏州市建筑施工标准化示范工地检查表》（附件4，以下简称《检查表》）进行检查，形成“日常检查分”（检查符合率），并在每季度上报的《目标项目汇总表》中填报并录入“市安管系统”（每个项目的《检查表》留档备查）。

2.市局抽查检查。苏州市住建局将对列入创建目标库的工程项目创建情况进行抽查检查，形成“抽查检查分”（检查符合率）。

3.项目过程检查总得分。创建项目过程检查总得分按照属地住建部门“日常检查分”与苏州市住建局“抽查检查分”各50%的加权平均值进行计算。

（三）申报推荐

1.项目申报。工程项目形象进度达到70%时，施工单位应按照《检查表》对项目标准化创建情况进行自查，形成项目“建筑施工标准化创建申报资料”（以下简称“申报资料”，申报资料需至少包含施工单位自查的《检查表》以及对照《检查表》涉及的检查项佐证材料（文字、图片等）），并报项目属地住建部门；同时，施工单位在“市安管系统”中的“标化工地”模块进行申报。

2.属地推荐。各地住建部门应对半年度提交申报并达到创建要求的工程项目（即工程项目规定项无不符合项，项目过程检查总得分≥80分）按考评总得分由高到低排序；各地住建部门应严格控制推荐数量，原则上不超过纳入“市安管系统”实施监管且完成上、下半年安标考评项目数的15％，形成《苏州市建筑施工标准化示范工地申报名单汇总表》（加盖公章，附件6），连同申报项目申报资料，于每年1月30日、7月30日前报苏州市住建局。

（四）评定公布

１.专家评审。苏州市住建局组织专家对各地推荐的工程项目申报资料进行审查，对存在申报资料不完整、在抽查检查发现问题较多等情况的工程项目进行现场复核，形成对各地推荐的工程项目的评审意见。

２.审定公布。每年上、下半年，苏州市住建局将对专家递交的各地推荐的工程项目评审意见进行审定，最终形成“市标化工地”项目名单以及推荐“江苏省建筑施工标准化星级工地”名单；对“市标化工地”项目名单进行公示、公告，授予“苏州市建筑施工标准化示范工地（平安工地）”称号。

三、其他要求

（一）严格落实主体责任。工程项目施工单位应落实施工现场长效管理措施，加强施工现场管理，将建筑施工标准化各项创建要求贯穿于整个施工过程，全面提高工地现场安全文明施工水平，发挥好示范带头作用。

（二）加强全过程考评。各地住建部门及其工程安监机构对工程项目在基础、主体等各阶段要加强检查指导力度，督促工程项目认真落实标准化创建的各项措施要求。

1.对未在规定时间内提交创建目标计划并无合理理由的工程项目，苏州市住建局在“抽查检查分”确定为“不合格”。

2.工程项目创建过程中，项目属地住建部门在日常监督检查中发现存在《检查表》中“规定项”不符合项的，要及时终止该项目市标化工地创建资格，并更新创建目标库名单。

3.对已取得市级标化工地称号的项目，在苏州市住建局或属地住建部门检查中发现存在放松管理要求、按照《检查表》打分低于原创建目标要求的,发现一次按照建筑业企业信用综合评价作为一般不良行为扣0.1分；对存在《检查表》中“规定项”不符合项的，取消该项目市级标化工地称号。

苏州市住建局在市级标化工地的基础上统一择优推荐“安全文明发展示范工地”、“江苏省建筑施工标准化星级工地”等安全创优奖项。

联系人：盛中国、马俊杰；联系电话：65211507、65230932；电子邮箱：szzjzac@163.com。

附件：1.苏州市建筑施工标准化示范工地创建规模

2.苏州市建筑施工标准化示范工地创建目标计划表

3.苏州市建筑施工标准化示范工地目标项目汇总表

4.苏州市建筑施工标准化示范工地检查表

5.苏州市建筑施工标准化示范工地申报名单汇总表

（此页无正文）

苏州市住房和城乡建设局

2023年7月20日

（此件公开发布）

苏州市住房和城乡建设局办公室             2023年7月20日印发

共印：5份

附件1：

苏州市建筑施工标准化示范工地创建规模

一、房屋建筑

（一）公共建筑工程：建筑面积为8000平方米以上单体工程；总建筑面积20000平方米以上群体建筑。

（二）住宅工程：建筑面积为6000平方米以上单体住宅工程；总建筑面积为25000平方米以上住宅小区。

（三）工业建筑工程：建筑面积8000平方米以上或单跨24米以上单体工程，或造价为5000万元及以上工程。

（四）桩基与基坑围护工程：造价为1500万元以上桩基或基坑围护工程。

（五）装饰装修工程：造价为1000万元以上的单项装饰装修工程；造价1000万元以上的幕墙工程。

（六）机电安装工程：造价为1500万元以上，且具有独立生产能力或使用功能的工厂（车间）、装置、设施等工业安装工程。

二、市政公用

（七）市政道路工程：造价为2000万元以上城市道路、桥梁、高架立交桥等工程。

（八）市政公用设施工程：造价为4000万元以上城市供气、供热、供水、排水、水处理等工程。

（九）轨道交通工程：造价为8000万元以上城市轨道交通工程。

附件2：

苏州市建筑施工标准化示范工地创建目标计划表

受监编码:

| 工程名称 |  |  | 工程规模 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 所属区县 |  |
| 建设单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  |  | 总监理工程师 |  |
| 项目安全生产标准化管理目标 |  | 优良 □ 市级标化工地 □ 省标准化星级工地 ★□★★□★★★□ |  |  |
| 施工单位意见: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位意见: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设单位意见: 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注:各单位签署明确意见后加盖本单位公章。 |  |  |  |  |

附件3：

苏州市建筑施工标准化示范工地目标项目汇总表

县级市（区）住建部门（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积M2 或造价(万元) | 开竣工 日期 | 形象 进度 | 施工 单位 | 项目 经理 | 第一季度 日常考评分 | 第二季度 日常考评分 | 第三季度 日常考评分 | 第四季度 日常考评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.房屋工程项目填建筑面积，市政工程、装饰工程填造价。

2.形象进度以百分比表示。

3.各地在对于创评项目每季度日常检查考评超过一次的，取多次检查的平均分作为当季的日常考评分。

附件4：

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表

（概况表）

| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程主 管部门 |  | 设区市 县（市、区） □设区市直管 □县（市、区）管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |
| 建筑面积（㎡） |  |  |  | 合同造价 （万元） |  |  |  |  | 完成投资（万元） |  |
| 合同开工日期 |  | 年 月 日 |  | 实际开 工日期 |  |  | 年 月 日 |  | 合同竣 工日期 | 年 月 日 |
| 合同工期 （天） |  |  |  | 形象进度（天） |  |  |  |  | 检查日期 | 年 月 日 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  | 应检查项 |  | 实际检查项B | 符合项C |  | 不符合项D | 符合率A | 检查人 |
| 1 | 规定项目 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 模架和脚手架工程 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 起重机械 |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 基坑土方开控及支护工程 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 临时用电 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全防护 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 环境保护 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工消防 （平安创建） |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 加分项 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  | / |
| 备注 | 市级标化工地： £规定项无不符合项，检查符合率达到80%及以上。 拟推荐省标化星级工地： £三星 规定项无不符合项，检查项符合率达到95%及以上。 £二星 规定项无不符合项，检查符合率达到90%及以上、95%以下。 £一星 规定项无不符合项，检查符合率达到85%及以上、90%以下。 序号中1为规定项，2-9为检查项，10为加分项，检查符合率＝∑C/∑B＋加分项(C)×1% 实际检查项B、符合项C计算中不计规定项目和加分项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（一）

| （规定项） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 规定检查项 | 评价结果 |  | 相关记录 |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 符合市级标准化示范工地申报条件 |  |  |  |
| 2 | 通过县（区）级标准化示范工地验收 |  |  |  |
| 3 | 按JGJ59-2011在“市安管系统”开展安全生产标准化自评工作 |  |  | 次数＿＿＿ |
| 4 | 未因存在安全隐患等问题在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改 |  |  |  |
| 5 | 未发生生产安全亡人事故 |  |  | 人数＿＿＿ 日期＿＿＿ |
| 6 | 未受到省、市级及相关政府主管部门通报批评、曝光 |  |  | 文号＿＿＿ |
| 7 | 未发生拖欠农民工工资被主管部门通报等影响社会严重事件 |  |  | 文号＿＿＿ |
| 8 | 未发生重大火灾事故、爆炸事故、设备事故、坍塌事故；多人急性中毒事故等造成恶劣社会影响的事件 |  |  | 文号＿＿＿ |
| 9 | 进入应急管控豁免名单后未被撤销豁免资格 |  |  | 文号＿＿＿ |
| 10 | 苏州市住建局规定的其他情形 |  |  | 文件名＿＿ |
| 备注 | 此表中任意一项评价结果为“不符合”的，直接取消申报资格 |  |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（二）

| （安全管理） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 总包单位按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位 |  |  |
| 2 | 总包与分包单位签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章 |  |  |
| 3 | 项目部按规定配备专职安全生产管理人员 |  |  |
| 4 | 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员按规定取得安全生产考核合格证书 |  |  |
| 5 | 特种作业人员按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书 |  |  |
| 6 | 施工单位按要求落实“苏安码”申领要求，现场无未申领和“红码”从业人员 |  |  |
| 7 | 施工单位落实“晨会”制度，按要求上传活动照片至“苏州市建筑施工安全管理系统” |  |  |
| 8 | 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全 |  |  |
| 9 | 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字 |  |  |
| 10 | 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施 |  |  |
| 11 | 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单 |  |  |
| 12 | 按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案经专家论证通过，实施前按照规定进行技术交底，按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收 |  |  |
| 13 | 危险性较大的分部分项工程施工过程中，施工单位指定专人进行现场监督和监测 |  |  |
| 14 | 按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费 |  |  |
| 15 | 建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改 |  |  |
| 16 | 制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练 |  |  |
| 17 | 按要求建设智慧工地“强化版” |  |  |
| 18 | 按要求使用承插型盘扣式模板脚手架 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（三）

| （模架和脚手架工程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 模架工程施工单位具有相应的专业资质并取得安全生产许可证 |  |  |
| 2 | 模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案 |  |  |
| 3 | 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证 |  |  |
| 4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 |  |  |
| 5 | 整体提升脚手架、自升式模板等经检测合格并进行使用登记 |  |  |
| 6 | 安全技术交底齐全、验收资料齐全 |  |  |
| 7 | 架体主要构配件有质量证明和检验报告 |  |  |
| 8 | 架子工等特种作业人员持证上岗 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| 9 | 落地式脚手架基础符合要求并有排水措施 |  |  |
| 10 | 脚手板铺设、施工层防护栏杆和挡脚板设置符合要求 |  |  |
| 11 | 剪刀撑或斜杆设置位置等符合要求 |  |  |
| 12 | 悬挑梁规格、锚固支座符合要求 |  |  |
| 13 | 悬挑部位有封闭措施 |  |  |
| 14 | 连墙件设置和构造符合要求 |  |  |
| 15 | 扣件螺栓拧紧力矩符合规范要求、盘扣架插销按规定锁紧 |  |  |
| 16 | 脚手架与建筑物间间距按规定进行防护 |  |  |
| 17 | 模板支撑架架体基础、扫地杆距离、水平杆及立杆间距符合要求，自由端长度不超过规范要求 |  |  |
| 18 | 混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、物料提升机附墙件等不得与脚手架连接 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（四）

| （起重机械） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 |  |  |
| 2 | 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案（超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证） |  |  |
| 3 | 多塔作业制定专项施工方案并通过审核、审批 |  |  |
| 4 | 按“一机一档”对起重机械进行管理 |  |  |
| 5 | 起重机械司机、信号司索工及安装拆除工持证上岗 |  |  |
| 6 | 起重机械产权备案、安装告知、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效 |  |  |
| 7 | 起重机械租赁、拆装合同，安全管理协议齐全 |  |  |
| 8 | 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 |  |  |
| 9 | 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录 |  |  |
| 10 | 安全技术交底齐全 |  |  |
| 11 | 验收资料齐全 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| （一）塔式起重机 |  |  |  |
| 12 | 塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 |  |  |
| 13 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 |  |  |
| 14 | 塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离 |  |  |
| 15 | 塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定 |  |  |
| 16 | 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 |  |  |
| 17 | 塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀 |  |  |
| 18 | 塔式起重机连接螺栓、销轴等连接件符合规范要求 |  |  |
| 19 | 塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 |  |  |
| （二） □施工升降机 □物料提升机 |  |  |  |
| 20 | 地面防护围栏符合规范要求 |  |  |
| 21 | 停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |
| 22 | 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效 |  |  |
| 23 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置灵敏有效 |  |  |
| 24 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  |
| 25 | 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 |  |  |
| 26 | 连接螺栓、销轴等连接件符合规范要求 |  |  |
| 27 | 吊笼门符合相关规范要求 |  |  |
| （三）□高处作业吊篮 |  |  |  |
| 28 | 防坠安全锁标定符合要求 |  |  |
| 29 | 上限位装置符合要求 |  |  |
| 30 | 安全绳安全带固定位置符合要求 |  |  |
| 31 | 支座设置（结构）符合要求 |  |  |
| 32 | 前梁外伸长度符合要求 |  |  |
| 33 | 配重件重量检查符合要求 |  |  |
| 34 | 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 |  |  |
| 35 | 工作钢丝绳符合要求 |  |  |
| 36 | 安全钢丝绳符合要求 |  |  |
| 37 | 吊篮篮体安装符合要求 |  |  |
| 38 | 防护栏杆、防护顶板符合要求 |  |  |
| 39 | 吊篮内作业人员数量符合要求 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（五）

| (基坑土方开挖及支护工程) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 基坑工程施工单位具有相应的资质等级 |  |  |
| 2 | 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  |  |
| 3 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 |  |  |
| 4 | 安全技术交底齐全有效 |  |  |
| 5 | 验收资料齐全有效 |  |  |
| 6 | 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 |  |  |
| 7 | 基坑监测数据符合设计或规范要求 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| 8 | 桩孔、 沟槽、基坑须采取有效防护措施 |  |  |
| 9 | 基坑内设置可靠稳定的上下通道 |  |  |
| 10 | 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 |  |  |
| 11 | 基坑支护结构完整 |  |  |
| 12 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 |  |  |
| 13 | 基坑边沿堆放土方料具等安全距离符合要求 |  |  |
| 14 | 支撑梁上堆放物料、工具采取有效措施保障操作安全和防止坠落 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（六）

| （临时用电） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 编制临时用电施工组织设计，并履行审核、审批手续 |  |  |
| 2 | 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任 |  |  |
| 3 | 安全技术交底资料齐全、有效 |  |  |
| 4 | 临时用电工程经总包单位、安装单位、使用单位等相关单位的安全、技术、工程人员进行验收 |  |  |
| 5 | 建立临时用电台账，检查记录齐全 |  |  |
| 6 | 临时用电工程电工持证上岗 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| 7 | 外电防护设施设置符合要求 |  |  |
| 8 | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 |  |  |
| 9 | 配电系统采用三级配电、二级保护 |  |  |
| 10 | 配电室、配电装置布设符合规范要求 |  |  |
| 11 | 三级箱满足“一机一闸一漏一箱” |  |  |
| 12 | 各级电箱箱体张贴有名称、用途、分路标记及系统接线图 |  |  |
| 13 | 配电设备、线路采取可靠防护措施 |  |  |
| 14 | 漏电保护器参数符合要求 |  |  |
| 15 | 现场潮湿及特殊场所按规范采取安全电压 |  |  |
| 16 | 重复、防雷等接地装置符合要求 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（七）

| （安全防护） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证 |  |  |
| 2 | 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效 |  |  |
| 3 | 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案，并履行审核、审批手续 |  |  |
| 4 | 悬挑式物料钢平台验收合格，资料齐全 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| 5 | 作业人员正确使用安全帽、安全带 |  |  |
| 6 | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 |  |  |
| 7 | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 |  |  |
| 8 | 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 |  |  |
| 9 | 通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求 |  |  |
| 10 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网 |  |  |
| 11 | 塔吊回转半径范围内的作业、生活场地按要求搭设防护棚 |  |  |
| 12 | 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 |  |  |
| 13 | 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 |  |  |
| 14 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 |  |  |
| 15 | 移动式操作平台组装符合设计要求，四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（八）

| （环境保护） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 制定扬尘防治专项施工方案并按要求进行审核备案 |  |  |
| 2 | 办理污水排入排水管网许可证并按要求接入城市污水管网排放污水 |  |  |
| 3 | 按要求建立房屋建筑市政工程扬尘防治专项档案 |  |  |
| 4 | 编制建筑垃圾（土方、泥浆等）处理方案地并按法律规定报备 |  |  |
| 5 | 编制施工噪声污染防治实施方案 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| 6 | 工地采取封闭围挡，高度符合要求，坚固整洁美观，按要求设置喷淋及公益广告 |  |  |
| 7 | 有效遮盖裸露干燥土、易产生扬尘的建筑材料和建筑垃圾，预拌砂浆搅拌设备四周设置全封闭围挡 |  |  |
| 8 | 主体结构施工产生的建筑垃圾采用封闭式管道运送到地面或装袋后用垂直升降机运送到地面，严禁高空抛物 |  |  |
| 9 | 施工现场出入口、场内主要道路、脚手架底部、主要操作场地、材料加工区以及生活办公区地面硬化处理，并及时洒水降尘 |  |  |
| 10 | 开挖、破凿、切割作业时，就近设置雾炮或喷淋设施对准作业面实施喷淋降尘 |  |  |
| 11 | 除雨天外，所有喷淋洒水设备双整点开启，每次开启时间不少于10分钟，保持场地湿润无干燥土 |  |  |
| 12 | 规模以上工程安装噪声、“泵吸式”扬尘在线监测设备并与生态环境主管部门联网 |  |  |
| 13 | 按要求安装视频监控设备，规模以上工程与建设行业主管部门联网 |  |  |
| 14 | 现场主要车辆出入口按要求设置滚轴式或立体式自动冲洗平台及沉淀池，车身、车轮及混凝土搅拌车出料口冲洗干净，定期清理沉淀池 |  |  |
| 15 | 现场按要求设置扬尘污染防治公示牌和今日扬尘管控措施公示牌 |  |  |
| 16 | 使用符合 VOCs 含量要求的涂料和胶粘剂，能够提供低（无） VOCs含量检测证明、抽测合格证明等 |  |  |
| 17 | 现场使用的非道路移动机械已完成环保信息编码登记并悬挂环保号牌 |  |  |
| 18 | 按规定配置生活垃圾分类收集容器，分类投放生活垃圾，禁止将建筑垃圾投放至生活垃圾收集容器 |  |  |
| 19 | 工程泥浆在施工现场固化后外运，餐厨和厕所污水按城管环卫部门要求处理，未发生污水、泥浆外泄或直排河湖、雨水管网及随意倾倒、抛洒现象 |  |  |
| 20 | 建筑垃圾（土方、泥浆）委托具有渣土运输资格的单位运输、按照规定对施工过程中产生土方、泥浆进行利用或者处置 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（九）

| 施工消防（平安创建） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |
| 1 | 建立消防安全、治安管理制度，编制消防安全专项方案 |  |  |
| 2 | 现场建立工会组织并建立工会劳动保护台账，按规定配备劳动保护监督检查员 |  |  |
| 3 | 食堂办理了卫生许可证，炊事人员有健康证 |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |
| 4 | 易燃易爆品分类存放，有防火防爆措施 |  |  |
| 5 | 施工现场按规定配备灭火器材 |  |  |
| 6 | 现场动火作业履行动火审批手续并配备动火作业监护人员 |  |  |
| 7 | 现场办公区、生活区未使用可燃夹芯彩钢板，无违规使用大功率电器现象，生活区无存在影响逃生的防盗窗未拆除 |  |  |
| 8 | 施工现场按要求设置临时消防给水设施、消防车辆临时救援通道，施工现场应急疏散通道、标志、照明设施完善 |  |  |
| 9 | 现场配备急救器材、医药箱和常备药品 |  |  |
| 10 | 大门口按规定设置企业标志和牌图 |  |  |
| 11 | 施工作业区、办公区、生活区划分清晰并采取隔离措施 |  |  |
| 12 | 食堂配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇设施 |  |  |
| 13 | 宿舍设置符合规范要求，在建工程里未设置宿舍 |  |  |
| 其他存在问题 |  |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

苏州市建筑施工标准化示范工地检查表（十）

| （加分项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □项目部自查 □企业检查 □县（市、区）检查 □设区市检查 □其他检查 |  |  |  |
| 项目名称： |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 评价结果 |  |
|  |  | 符合 | 不符合 |
| 1 | 应用建筑机器人、造楼机等新型建造方式 |  |  |
| 2 | 使用基于BIM的现场施工安全管理信息技术 |  |  |
| 3 | 使用新型安全教育形式（在线网络教育、设置安全体验区、使用VR技术等） |  |  |
| 4 | 使用新型模板脚手架技术（组合铝合金模板、销键型脚手架或支撑架、集成附着式升降脚手架、液压爬升模板、整体爬升钢平台等） |  |  |
| 5 | 对盘扣构件进场验收、抽检等资料进行信息归集 |  |  |
| 6 | 使用装配式混凝土结构技术 |  |  |
| 7 | 使用工具式定型化临时设施、基于物联网的安全防护设施管理技术 |  |  |
| 8 | 使用信息化技术管理起重设备（安装人员、操作人员身份识别系统、安全监控管理系统等） |  |  |
| 9 | 施工现场纳入特种设备目录的塔式起重机、施工升降机等建筑起重机械采用“一体化”管理模式 |  |  |
| 10 | 建筑起重机械按要求进行信息归集并建立电子化“一机一档”，安装建筑起重机械二维码铭牌 |  |  |
| 11 | 开展建筑垃圾减量化工作，运用“永临结合”等方式将建筑垃圾排放量控制在每万平方米300吨以下 |  |  |
| 12 | 视频监控、扬尘监测和项目定位实时联入“苏州数字驾驶舱”，并保持传输正常、数据准确 |  |  |
| 13 | 使用以建筑垃圾为原料生产的砖、砌块、预制构件、预拌混凝土和砂浆等资源化再生产品 |  |  |
| 14 | 设置移动龙门式（四向冲洗）冲洗平台； |  |  |
| 15 | 使用“四节一环保"绿色施工技术 |  |  |
| 16 | 使用其他“四新”手段，加强安全管理、促进文明施工，通过省行业主管部门组织的专家鉴定形成工法、专利等科技成果 |  |  |
| 小计 | 共检查 项，符合 项，不符合 项 |  |  |
| 建设单位项目负责人： 监理单位项目总监： 施工单位项目经理： 检查专家： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |

评分说明

1.项目若举办苏州市级及以上观摩活动的（含“云观摩”）记一次“市局抽查考评分”95分。市住建局将对上述项目优先推荐“江苏省建筑施工标准化星级工地”二星或三星。

2.项目若在检查中被开具（局部）停工通知单的，检查符合率在计算的基础上再扣除10分。

3.项目若存在其它问题的，每一条问题记作一项实际检查项、一项不符合项。

4.检查中若发现项目存在住建部《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》中规定的重大事故隐患情形的，则该检查项检查符合率作0分记。

附件5：

苏州市建筑施工标准化示范工地申报名单汇总表（    年    半年度）

所属主管部门（盖章）

| 序号 | 项目名称 | 专业类别 | 结构层次 | 建筑面积M2 或造价(万元) | 开竣工日期 | 形象进度 | 施工单位 | 项目经理 | 过程检查总得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |